附件2

2025年达州市建设工程质量检测行业专项检查表（检测机构）

| 检测机构名称 |  |  |  |  | 通讯地址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测资质证书编号 |  |  |  |  | 有效期至 |  |
| 检测资质类别 |  | □见证取样检测类 □主体结构工程类 □地基基础工程类 □钢结构工程类 □建筑幕墙工程类 □建筑节能与智能检测类 □民用建筑室内环境污染控制检测类 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  | 检查要点 | 检查情况 | 存在主要问题 |
| 1 | 资质证书和计量认证证书是否在有效期内；检测项目（参数）是否通过计量认证。 |  |  | 查看资质证书、计量认证证书及参数附表原件 | □符合 □不符合 |  |
| 2 | 注册结构工程师、注册岩土工程师及其他专业技术人员、配备（数量、职称、社会保险）是否持续符合相应资质标准要求。 |  |  | 查看人员档案及社保证明材料 | □符合 □不符合 |  |
| 3 | 质量管理体系是否有效运行。 |  |  | 查看质量管理体系运行记录 | □符合 □不符合 |  |
| 4 | 是否无资质或超出资质范围从事质量检测业务。 |  |  | 查看检测报告及资质证书 | □符合 □不符合 |  |
| 5 | 是否转包检测业务。 |  |  | 查看检测合同、检测报告及资质证书 | □符合 □不符合 |  |
| 6 | 是否涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书。 |  |  | 查看检测合同、检测报告及资质证书 | □符合 □不符合 |  |
| 7 | 检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全，并能正常运行。 |  |  | 现场查看，查阅检测仪器设备台帐、使用记录 | □符合 □不符合 |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  | 检查要点 | 检查情况 | 存在主要问题 |
| 8 | 仪器设备量值是否能溯源；仪器设备台帐、标识、档案、使用及维修记录是否齐全。 |  |  | 查验仪器设备检定或校准证书，档案资料等 | □符合 □不符合 |  |
| 9 | 有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求。 |  |  | 现场查看环境条件记录。重点检查防水、化学分析和水泥等环境条件要求较高的试验室环境条件记录 | □符合 □不符合 |  |
| 10 | 检测机构是否按要求与建设单位签订书面委托合同；合同中是否有明显影响检测公正性的内容。 |  |  | 查验委托合同 | □符合 □不符合 |  |
| 11 | 检测机构接受委托是否落实见证取样制度。 |  |  | 查验见证取样单、见证人和送样人签字（手写）情况 | □符合 □不符合 |  |
| 12 | 样品委托、数量、标识、留置等是否符合有关标准规范要求。 |  |  | 查验样品收样台账、样品唯一性标识、样品的流转、处置记录 | □符合 □不符合 |  |
| 13 | 是否制定检测方案并按照有关技术标准规范进行检测。 |  |  | 查阅检测报告、原始记录 | □符合 □不符合 |  |
| 14 | 是否漏检关键项目或改动关键项目的检测方法，造成检测数据或结果错误。 |  |  | 查验原始记录和主要设备使用记录 | □符合 □不符合 |  |
| 15 | 是否替换、调换应当被检测的样品，并出具检测数据或结果。 |  |  | 查验收样记录和已检留存样品 | □符合 □不符合 |  |
| 16 | 原始记录是否信息齐全，真实可靠，是否存在编造检测数据情况。 |  |  | 查验原始记录、仪器设备使用记录和人员签名等 | □符合 □不符合 |  |
| 17 | 检测报告是否信息齐全，结论正确,符合检测委托及相关规定的要求。 |  |  | 查验检测报告、原始记录、委托单等 | □符合 □不符合 |  |
| 18 | 原始记录、检测报告修改是否规范。 |  |  | 查验原始记录、检测报告 | □符合 □不符合 |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  | 检查要点 | 检查情况 | 存在主要问题 |
| 19 | 是否按规定在检测报告上签字盖章。 |  | 查验检测报告和人员签名 |  | □符合 □不符合 |  |
| 20 | 是否伪造检测数据、出具虚假检测报告。 |  | 查验委托单、原始记录、检测报告、环境记录、仪器使用记录等进行追溯 |  | □符合 □不符合 |  |
| 21 | 检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否按年度统一连续编号。 |  | 查验检测合同、委托单、原始记录、检测报告台账 |  | □符合 □不符合 |  |
| 22 | 检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否存在随意抽撤、涂改现象。 |  | 查验检测合同、委托单、原始记录、检测报告 |  | □符合 □不符合 |  |
| 23 | 档案资料是否管理混乱，造成检测数据无法追溯。 |  | 查验委托单、原始记录、仪器设备使用记录、检测报告等 |  | □符合 □不符合 |  |
| 24 | 是否单独建立检测结果不合格项目台账。 |  | 查验检测结果不合格台账 |  | □符合 □不符合 |  |
| 25 | 检测人员、仪器设备配备与完成的检测工作量是否相匹配。 |  | 查验主要仪器设备使用记录、检测报告数量 |  | □符合 □不符合 |  |
| 26 | 施工现场检测是否按要求举牌及影像留置，检测位置是否能够追溯。 |  | 查检测报告、留存影像资料，需要时到检测现场进行追溯。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 27 | 是否建立检测信息化管理系统，实验室是否安装视频监控，且无故意遮挡等导致不能反映实际实验室检测行为。 |  | 查监控系统是否能全面监控试验操作过程涉及范围；抽查原始记录对应试验时间视频是否对应。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 28 | 是否全面启用“四川省建设工程质量检测监管平台”，及时上传相关信息。 |  | 查是否按要求及时上传相关检测项目信息、数据、报告。 |  | □符合 □不符合 |  |
| 结果 统计 | 符合： 项 不符合： 项 符合率： % |  |  |  |  |  |

检测机构负责人：                                                                   检查组人员：

检测机构 (盖章)：                                                                    检查日期：       年      月      日